## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Motor1MpcbFault | Default tag table | Bool | %I44.0 | Motor1 Mks Termik Hata | True | True | True
Motor2MpcbFault | Default tag table | Bool | %I44.1 | Motor 2 Mks Termik Hata | True | True | True
Motor3MpcbFault | Default tag table | Bool | %I44.2 | Motor 3 Mks Termik Hata | True | True | True
Motor4MpcbFault | Default tag table | Bool | %I44.3 | Motor 4 Mks Termik Hata | True | True | True
Motor5MpcbFault | Default tag table | Bool | %I44.4 | Motor 5 Mks Termik Hata | True | True | True
Motor6MpcbFault | Default tag table | Bool | %I44.5 | Motor 6 Mks Termik Hata | True | True | True
CoilTubeSoftStarterRunning | Default tag table | Bool | %I44.6 | Coiltube Yumuşak Yol Verici Çalışıyor | True | True | True
CoilTubeSoftStarterContactor | Default tag table | Bool | %I44.7 | Coiltube Yumuşak Yol Verici Kontaktör Devrede | True | True | True
CoilTubeMpcbFault | Default tag table | Bool | %I45.0 | Coiltube Mks Termik Hata | True | True | True
CircSoftStarterRunning | Default tag table | Bool | %I45.1 | Sirkülasyon Yumuşak Yol Verici Çalışıyor | True | True | True
CircSoftStarterContactor | Default tag table | Bool | %I45.2 | Sirkülasyon Yumuşak Yol Verici Kontaktör Devrede | True | True | True
CircMpcbFault | Default tag table | Bool | %I45.3 | Sirkülasyon Mks Termik Hata | True | True | True
ParticleContactorEngaged | Default tag table | Bool | %I45.4 | Particle Measurement Contactor Engaged | True | True | True
ParticleMpcbFault | Default tag table | Bool | %I45.5 | Particle Measurement Mks Termik Hata | True | True | True
PhaseProtectionOk | Default tag table | Bool | %I45.6 | Faz Koruma Rölesi Ok | True | True | True
SafetyRelayOk | Default tag table | Bool | %I45.7 | Emniyet Rölesi Ok | True | True | True
MainSwitchAlarm | Default tag table | Bool | %I46.0 | Ana Şalter Alarm Kontağı | True | True | True
ToroidalLeakageFuse | Default tag table | Bool | %I46.1 | Toroidal Kaçak Akım Rölesi Sigorta Bilgisi | True | True | True
ToroidalLeakageAlarm | Default tag table | Bool | %I46.2 | Toroidal Kaçak Akım Rölesi Alarm | True | True | True
EmergencyStopPlcStatus | Default tag table | Bool | %I46.3 | Acil Stop Butonu Plc Durum | True | True | True
EmergencyStopGpStatus | Default tag table | Bool | %I46.4 | Acil Stop Butonu Gb Durum | True | True | True
ControlPhaseFuse220Vac | Default tag table | Bool | %I46.5 | 220Vac Kumanda Faz Sigortası Bilgisi | True | True | True
EnergyAnalyzerLeakageRelay | Default tag table | Bool | %I46.6 | Enerji Analizörü Besleme Kaçak Akım Rölesi | True | True | True
SignalTowerGreen | Default tag table | Bool | %Q20.0 | Işık Kulesi Yeşil | True | True | True
SignalTowerYellow | Default tag table | Bool | %Q20.1 | Işık Kulesi Sarı | True | True | True
SignalTowerRed | Default tag table | Bool | %Q20.2 | Işık Kulesi Kırmızı | True | True | True
SignalTowerBuzzer | Default tag table | Bool | %Q20.3 | Işık Kulesi Buzzer | True | True | True
ParticleMotorCmd | Default tag table | Bool | %Q20.4 | Particle Measurement Motor 1/0 Komutu | True | True | True
CircContactorCmd | Default tag table | Bool | %Q20.5 | Sirkülasyon Kontaktör Komutu | True | True | True
CircSoftStarterCmd | Default tag table | Bool | %Q20.6 | Sirkülasyon Yumuşak Yol Verici Komutu | True | True | True
CoilTubeContactorCmd | Default tag table | Bool | %Q20.7 | Coiltube Kontaktör Komutu | True | True | True
CoilTubeSoftStarterCmd | Default tag table | Bool | %Q21.0 | Coiltube Yumuşak Yol Verici Komutu | True | True | True
EmergencyStopUnit1 | Default tag table | Bool | %I0.0 | Acil Durdurma Butonu Ünite 1 | True | True | True
EmergencyStopUnit2 | Default tag table | Bool | %I0.1 | Acil Durdurma Butonu Ünite 2 | True | True | True
EmergencyStopUnit3 | Default tag table | Bool | %I0.2 | Acil Durdurma Butonu Ünite 3 | True | True | True
EmergencyStopUnit4 | Default tag table | Bool | %I0.3 | Acil Durdurma Butonu Ünite 4 | True | True | True
Motor1FilterWarning | Default tag table | Bool | %I0.4 | Motor 1 Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
Motor1FilterError | Default tag table | Bool | %I0.5 | Motor 1 Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
Motor2FilterWarning | Default tag table | Bool | %I0.6 | Motor 2 Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
Motor2FilterError | Default tag table | Bool | %I0.7 | Motor 2 Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
Motor3FilterWarning | Default tag table | Bool | %I1.0 | Motor 3 Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
Motor3FilterError | Default tag table | Bool | %I1.1 | Motor 3 Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
Motor4FilterWarning | Default tag table | Bool | %I1.2 | Motor 4 Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
Motor4FilterError | Default tag table | Bool | %I1.3 | Motor 4 Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
Motor5FilterWarning | Default tag table | Bool | %I1.4 | Motor 5 Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
Motor5FilterError | Default tag table | Bool | %I1.5 | Motor 5 Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
Motor6FilterWarning | Default tag table | Bool | %I1.6 | Motor 6 Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
Motor6FilterError | Default tag table | Bool | %I1.7 | Motor 6 Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
CoilTubeFilterWarning | Default tag table | Bool | %I2.0 | Coiltube Basınç Hattı Filtresi Uyarı | True | True | True
CoilTubeFilterError | Default tag table | Bool | %I2.1 | Coiltube Basınç Hattı Filtresi Hata | True | True | True
TankMinLevelSwitch | Default tag table | Bool | %I2.2 | Tank Min Seviye Şalteri | True | True | True
TankMaxLevelSwitch | Default tag table | Bool | %I2.3 | Tank Max Seviye Şalteri | True | True | True
Motor1CompensatedValve | Default tag table | Bool | %I2.4 | Motor 1 Kompansatörlü Vana | True | True | True
Motor2CompensatedValve | Default tag table | Bool | %I2.5 | Motor 2 Kompansatörlü Vana | True | True | True
Motor3CompensatedValve | Default tag table | Bool | %I2.6 | Motor 3 Kompansatörlü Vana | True | True | True
Motor4CompensatedValve | Default tag table | Bool | %I2.7 | Motor 4 Kompansatörlü Vana | True | True | True
Motor5CompensatedValve | Default tag table | Bool | %I3.0 | Motor 5 Kompansatörlü Vana | True | True | True
Motor6CompensatedValve | Default tag table | Bool | %I3.1 | Motor 6 Kompansatörlü Vana | True | True | True
ChillerWaterFlowSensor | Default tag table | Bool | %I3.2 | Chiller Su Akış Sensoru | True | True | True
TemperatureSensor | Default tag table | Int | %IW4 | Sıcaklık Sensörü | True | True | True
ContinuousLevelSensor | Default tag table | Int | %IW6 | Sürekli Seviye Sensörü | True | True | True
AquaSensor | Default tag table | Int | %IW8 | Aqua Sensörü | True | True | True
PressureTransmitter1 | Default tag table | Int | %IW10 | Basınç Transmitteri 1 | True | True | True
PressureTransmitter2 | Default tag table | Int | %IW12 | Basınç Transmitteri 2 | True | True | True
PressureTransmitter3 | Default tag table | Int | %IW14 | Basınç Transmitteri 3 | True | True | True
PressureTransmitter4 | Default tag table | Int | %IW16 | Basınç Transmitteri 4 | True | True | True
PressureTransmitter5 | Default tag table | Int | %IW18 | Basınç Transmitteri 5 | True | True | True
PressureTransmitter6 | Default tag table | Int | %IW20 | Basınç Transmitteri 6 | True | True | True
CoilTubePressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW22 | Coiltube Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm1PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW24 | Hsm1 Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm2PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW26 | Hsm2 Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm3PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW28 | Hsm3 Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm4PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW30 | Hsm4 Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm5PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW32 | Hsm5 Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm6PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW34 | Hsm6 Basınç Transmitteri | True | True | True
Hsm7PressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW48 | Hsm7 Basınç Transmitteri | True | True | True
ChillerInletTemperature | Default tag table | Int | %IW50 | Chiller Giriş Sıcaklığı | True | True | True
ChillerOutletTemperature | Default tag table | Int | %IW52 | Chiller Çıkış Sıcaklığı | True | True | True
TankPressureTransmitter | Default tag table | Int | %IW54 | Tank basıncı ölçümü | True | True | True
Motor1_StatusWord | Default tag table | Word | %IW256 |  | True | True | True
Motor1_ActualSpeed | Default tag table | Int | %IW258 |  | True | True | True
Motor1_ControlWord | Default tag table | Word | %QW256 |  | True | True | True
Motor1_SpeedSetpoint | Default tag table | Int | %QW258 |  | True | True | True
Motor2_StatusWord | Default tag table | Word | %IW260 |  | True | True | True
Motor2_ActualSpeed | Default tag table | Int | %IW262 |  | True | True | True
Motor2_ControlWord | Default tag table | Word | %QW260 |  | True | True | True
Motor2_SpeedSetpoint | Default tag table | Int | %QW262 |  | True | True | True
Motor3_StatusWord | Default tag table | Word | %IW264 |  | True | True | True
Motor3_ActualSpeed | Default tag table | Int | %IW266 |  | True | True | True
Motor3_ControlWord | Default tag table | Word | %QW264 |  | True | True | True
Motor3_SpeedSetpoint | Default tag table | Int | %QW266 |  | True | True | True
Motor4_StatusWord | Default tag table | Word | %IW268 |  | True | True | True
Motor4_ActualSpeed | Default tag table | Int | %IW270 |  | True | True | True
Motor4_ControlWord | Default tag table | Word | %QW268 |  | True | True | True
Motor4_SpeedSetpoint | Default tag table | Int | %QW270 |  | True | True | True
Motor5_StatusWord | Default tag table | Word | %IW272 |  | True | True | True
Motor5_ActualSpeed | Default tag table | Int | %IW274 |  | True | True | True
Motor5_ControlWord | Default tag table | Word | %QW272 |  | True | True | True
Motor5_SpeedSetpoint | Default tag table | Int | %QW274 |  | True | True | True
Motor6_StatusWord | Default tag table | Word | %IW276 |  | True | True | True
Motor6_ActualSpeed | Default tag table | Int | %IW278 |  | True | True | True
Motor6_ControlWord | Default tag table | Word | %QW276 |  | True | True | True
Motor6_SpeedSetpoint | Default tag table | Int | %QW278 |  | True | True | True

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
Default tag table